## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
1. | ELEKTRO DELA | 0
2. | GRADBENA DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22 %: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Popis
1. | ELEKTRO DELA | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST
1. | Dobava in montaža kabla NAYY-J 5x16mm2 v obstoječo kabesko kanalizacijo. V posamezno instalacijsko cev se uvleče več kablov hkrati. | m | 5206 |  | 0
2. | Dobava in montaža kabla NYY-J 5x25mm2 dolžine 5m, priklop kabla v distribucijski omari in v stikalnem bloku. Pri tem upaštevati potrebni pritrdilni in sopojni material. | kpl | 6 |  | 0
3. | Dobava, montaža, ožičenje in priklop vtičnega gnezda | kpl | 35 |  | 0
- | betosko ohišje s podstavkom in s kovinskimi pocinkanimi vratici ter ključavnico. Dimenzije betonskega ohišja s podstavkom je 1000x400x300 mm (v,š,g). Betonsko ohišje z vgrajeno omarico mora zagotavljati sistem zaščite IP68. | kos | 1
- | omarica dim. 258x105x95 mm - 5, MOD - 1, podobno kot GEWISS GW68017 | kos | 1
- | FID 25A, 2p, 0,03A | kos | 1
- | avtomatska varovalka B10A, 1p | kos | 1
- | šuko vtičnica IP 65 vgradna 16A | kos | 1
4. | Dobava in montaža stikalnega bloka, dimenzij 1.080x590x320mm s podstavkom in ključavnico | kpl | 6 |  | 0
- | omara A/FK4H, podstavek S4 X0-950/320, montažna plošča | kpl | 1
- | bakrene zbiralke 30x5mm | m | 1.5
- | varovalčni ločilnik 160A/1 - kos 14 | kpl | 1
- | taljivi vložki NV100 10A - kos 14 | kpl | 1
- | ničelne sponke - letev IK020018 | m | 1
- | odštevalni 1f, 1T števec delovne energije z relejem in RS485 Modbus komunikacijo | kos | 7
- | bistabilno Modbus stikalo 16A za komunikacijo | kos | 7
- | avtomatska varovalka C16A, 1p | kos | 7
- | glavno stikalo grebenasto 3f 40A, 1-0 | kos | 1
- | ožičenje el.omare in drobni vezni material (sponke, žica do fi 10mm2, vijaki, matice, podložke, kabelski tudlci,…) | kpl | 1
5. | Dobava in montaža ozemljitvene žice 16 mm2 | m | 400 |  | 0
6. | Dobava in montaža križnih sponk | kos | 69 |  | 0
7. | Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, podložke, zaščitna gibljiva cev…) | kpl | 1 |  | 0
8. | Izvedba el. meritev za posamezno vtično gnezdo | kos | 35 |  | 0
9. | Nepredvidena dela, ki jih potrdi nadzornik 1,5% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | GRDBENA DELA | EM | KOL | CENA/EM | VREDNOST
1. | Izkop za priključno-razdelilno omaro NN | kos | 6 |  | 0
2. | Izkop in priprava kab.cevne povezave do 5m, izkop-montaža za razdelilno omaro - vtično gnezdo | kos | 35 |  | 0
3. | Dobava montaža podstavka za stikalni blok dim. 950x590x320 | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0