## Rekapitulacija
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
Objekt: | Rekonstrukcija prekladne plošče mostu čez potok Klamfer na JP 795191 Hrušica – Veliki Orehek
Načrt: | Izvedbeni načrt za izvedbo št. 01-TS/1/22-21
ŠT. | POSTAVKA |  | CENA BREZ DDV
1 | PREDDELA |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6 | OPREMA CEST |  | 0
7 | TUJE STORITVE |  | 0
SKUPAJ
|  | Cena brez DDV: | 0
|  | Nepredvidena dela [5 %]: | 0
|  | Cena z nepredvidenimi deli brez DDV: | 0
|  | DDV [22 %]: | 0
|  | Cena z DDV: | 0

## Popis del
Objekt: | Rekonstrukcija prekladne plošče mostu čez potok Klamfer
na JP 795191 Hrušica – Veliki Orehek
Načrt: | Izvedbeni načrt za izvedbo št. 01-TS/1/22-21
OPOMBE: | - Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju
zahtev iz varstva pri delu.
- V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
1 | PREDDELA
1.2 | Čiščenje terena
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | 20 | m2 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 2 | kos |  | 0
12 161 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | 2 | kos |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 22 | m1 |  | 0
OP.: Z nakladanjem in odvozom.
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, deb. 6 do 10 cm | 7 | m1 |  | 0
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 40 | m2 |  | 0
OP.: Z nakladanjem in odvozom na deponijo izvajalca.
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
12 455 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v sovprežni izvedbi. | 1 | kos |  | 0
OPOMBA: Odstranitev AB plošče mostu v sestavi: - odstranitev AB plošče in robnih vencev: 8,0 m3 - odstranitev jeklenih nosilcev višine 28 cm: 4 kosi - delna odstranitev kamnite stene opornika za pripravo ležišča za novo AB ploščo: 2,0 m3
1.3 | Ostala preddela
1.3.1 | Omejitev prometa
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
13 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | 1 | kpl |  | 0
OPOMBA: Postavitev in vzdrževanje prometne zapore (ocenjena vrednost je 2000€). Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.
1.3.2 | Pripravljalna dela pri objektih
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
13 271 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m. | 38 | m2 |  | 0
OPOMBA: Postavitev lovilnega odra pod prekladno konstrukcijo objekta v fazi rušitve le te.
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
21 234 | Izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno in strojno (30:70) z nakladanjem | 16.1 | m3 |  | 0
OP.: Vključno z odvozom na stalno deponijo. Izkop za oporniki.
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost od 12 do 14 kN/m2 | 23 | m2 |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 4.6 | m3 |  | 0
24 484 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm
| OP.: Zmrzlinsko odporen kamniti material granulacije 0-64 mm, v debelini 30 cm, z utrjevanjem (voziščna konstrukcija) | 6.9 | m3 |  | 0
24 612 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 23 | m2 |  | 0
2.5 | Brežine in zelenice
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
25 111 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno | 20 | m2 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 20 | m2 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | 4.6 | m3 |  | 0
OP.: Granulacija 0-32 mm, v deb. 20 cm, z razgrinjanjem in izravnavo do ravnosti +/- 1 cm in z utrjevanjem (voziščna konstrukcija)
31 228 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 20 cm | 11 | m2 |  | 0
OP.: Beton C25/30, stopnja izpostavljenosti XC2.
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
32 234 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. | 62 | m2 |  | 0
32 663 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z4 v debelini 3 cm | 22 | m2 |  | 0
* | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 surf B50/70 A3 v debelini od 5,0 - 10,0 cm | 40 | m2 |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč
3.5.2 | Robniki
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
35 283 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 15/20 cm | 21 | m1 |  | 0
35 287 | Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 15/20 cm | 8 | m1 |  | 0
3.6 | Bankine
36 111 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 0.8 | m3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
4 | ODVODNJAVANJE
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
* | Odvodnjavanje vozišča s PP cevmi DN50, vgrajene v robni venec. Dolžina za 1 kos: 2x 0,50 m + 2x 45° element. Dodatno je potrebno izvesti izvrtino v prefabricirani betonski robnik. Izvedba po detajlu. | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Tesarska dela
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
51 131 | Izdelava nosilnega podpornega odra z opažem za prekladno ploščo premostitvenega objekta, visokega do 4 m. | 22 | m2 |  | 0
51 631 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč | 19.8 | m2 |  | 0
51 711 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu | 20.2 | m2 |  | 0
5.2 | Dela z jeklom za ojačitev
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
52 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega trdega jekla B 500-B s premerom ≥ 14 mm, srednje zahtevna ojačitev | 910 | kg |  | 0
52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla B 500-B s premerom ≤ 12 mm, srednje zahtevna ojačitev | 1280 | kg |  | 0
5.3 | Dela s cementnim betonom
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
53 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 | 0.6 | m3 |  | 0
OP.: Podložni beton pod prehodno ploščo
53 361 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče | 11.5 | m3 |  | 0
OP.: Prekladna plošča. Stopnje izpostavljenosti: XF4, XD1, XF2, PV-II
53 372 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | 7 | m3 |  | 0
OP.: Robni venec. Stopnje izpostavljenosti: XF4, XD3, PV-II
5.6 | Sidranje
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
56 812 | Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm | 4 | m1 |  | 0
OP: Vrtanje v kamniti opornik. V ceni upoštevati vrtanje lukenj, dobavo in vgadnjo sidrne mase ter vgradnjo sider iz RA. Sidra iz RA so upoštevana v postavki armature. 20 vrtin dolžine 20 cm.
5.9 | Zaščitna dela
5.9/2 | Hidroizolacije
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
59 452 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2 | 31 | m2 |  | 0
59 654 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi | 31 | m2 |  | 0
59 811 | Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu | 13.4 | m2 |  | 0
OP.: Premaz robnega venca in hodnika.
59 843 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike | 20.2 | m1 |  | 0
OP.: Zatesnitev rege med robnikom in AB hodnikom
59 843 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike | 28.2 | m1 |  | 0
OP.: Zatesnitev rege med robnikom in asfaltom
59 946 | Izdelava dilatacijske rege………… po načrtu
| OP.: Prečna dilatacija AB hodnika iz stiropora deb. 1 cm, viš. do 30 cm in zatesnitev zg. dela s trajnoelastičnim kitom | 2.8 | m1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
6 | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema cest
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
61 112 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm | 1 | kos |  | 0
61 214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm | 1 | kos |  | 0
61 611 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, folija RA1, premera 400 mm | 1 | kos |  | 0
Pomen: prepovedan promet za vozila, katerih osna obremenitev je večja od 6 ton. Prometni znak se postavi na vrhu klanca.
6.2 | Oprema za zavarovanje prometa
Normativ | Postavka | Količina | EM | Cena / EM | Znesek
58 211 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje (JVO). | 19.5 | m1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0
7 | TUJE STORITVE
79 311 | Projektantski nadzor | 8 | ur |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV: | 0