## predračun
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | priprava gradbišča, z vsemi deli in materialom
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja;
* | transportni stroški v območju gradbišča
* | čiščenje
* | stroški nakladanja, odvoza na urejeno stalno deponijo, ter plačilo stroškov deponije in komunalnih taks
splošno:
1.0 | PREDDELA
1.03 | Ureditev dostopnih in dovoznih poti deponij, ter zavarovanje gradbišča proti okolici in čiščenje ter vzdrževanje komunikacij na gradbišču in na izstopu iz gradbišča.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.04 | Označitev gradbišča - varnostne oznake ter omarica prve pomoči, gradbiščna tabla in ostali spremljajoči elementi. Označitev se izdela po varnostnem načrtu.
ocena
|  | 1 | kpl |  | 0
1.06 | strošek ureditve prometne signalizacije pri dostopu na gradbišče v skladu z načrtom o dopolnitvi prometne signalizacije v času izvajanja rušitvenih del
|  | 1 | kpl |  | 0
1.08 | izvedba izkopa dveh arheoloških jam po smernicah ZVKDS v velikosti 4x1,5 m do globine 1,6 m in vseh ostalih morebitnih del in nadzora nastalih v zvezi z arheloškimi izkopavanji (glej KVP pogoje)
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirane stalne deponije gradbenega materiala, ali v predelavo. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
* deponija za beton, opeko, ploščice - šifra 17_01
* deponija za les, steklo in plastiko - šifra 17_02
* deponija za bitumenske mešanice - šifra 17_03
* deponija za kovinske odpadke - šifra 17_04
2.01 | Odstranjevanje žlebov, snegolovov in obrob. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | 150 | m1 |  | 0
2.02 | Odstranjevanje strešne kritine - salonit (azbest). Razkrivanje ročno, z zlaganjem kritine in zaščito po pravilniku in z odvozom na registrirano stalno deponijo, za nevarne odpadke.
|  | 160 | m2 |  | 0
2.03 | Odstranjevanje ostrešja, z odstranjevanjem letev in obloge napuščev. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | 160 | m2 |  | 0
2.04 | Odstranitev lesenih oken velikosti do 4 m2, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 28 | kos |  | 0
2.05 | Odstranitev lesenih oken velikosti nad 4 m2, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 60 | m2 |  | 0
2.06 | Odstranitev lesenih vhodnih vrat, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 4 | kos |  | 0
2.07 | Odstranitev lesenih notranjih vrat, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 25 | kos |  | 0
2.08 | Odstranitev lesenih sten z vrati, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 35 | m2 |  | 0
2.09 | Odstranjevanje sanitarne opreme, radiatorjev, luči in opreme, ki je ostala v objektu. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | 447 | m2 |  | 0
2.10 | Rušenje zidanih čelnih in ostalih nosilnih sten podstrešja, zidanih z opeko debeline sten 35 cm ter rušenje zidanih dimnikov v podstrehi in nad streho. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 25 | m3 |  | 0
2.11 | Rušenje stropa nad 3 nadstropjem (montažne stropne plošče ali AB plošča), z ometom iz spodnje in finalnimi tlaki zgoraj. Strop skupne debeline cca 30 cm. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 36 | m3 |  | 0
2.12 | Rušenje zidanih opečnih sten 3.nadstropja, debeline sten do 35 cm ter rušenje dimnikov. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 45 | m3 |  | 0
2.13 | Rušenje betonskih stopnic iz 2. v 3.nadstropje, s predhodno odstranitvijo ograje. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
2.14 | Rušenje stropa nad 2 nadstropjem (montažne stropne plošče ali AB plošča), z ometom iz spodnje in finalnimi tlaki zgoraj. Strop skupne debeline cca 30 cm. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 36 | m3 |  | 0
2.15 | Rušenje zidanih opečnih sten 2. nadstropja, debeline sten do 35 cm ter rušenje dimnikov. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 45 | m3 |  | 0
2.16 | Rušenje betonskih stopnic iz 1. v 2. nadstropje, s predhodno odstranitvijo ograje. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
2.17 | Rušenje stropa nad 1 nadstropjem (montažne stropne plošče ali AB plošča), z ometom iz spodnje in finalnimi tlaki zgoraj. Strop skupne debeline cca 30 cm. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 36 | m3 |  | 0
2.18 | Rušenje zidanih opečnih sten 1. nadstropja, debeline sten do 35 cm ter rušenje dimnikov. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 45 | m3 |  | 0
2.19 | Rušenje betonskih stopnic iz pritličja v 1. nadstropje, s predhodno odstranitvijo ograje. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
2.20 | Rušenje lesenega stropa nad pritličjem, z ometom iz spodnje strani in polnili. Strop skupne debeline cca 30 cm. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 36 | m3 |  | 0
2.21 | Rušenje zidanih opečnih sten pritličja, debeline sten do 45 cm ter rušenje dimnikov. Kompletno s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 45 | m3 |  | 0
2.22 | Rušenje vhodnih stopnic in sten ob stopnicah Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 3 | m3 |  | 0
2.23 | Rušenje tlakov v pritličju. Debelina tlakov je cca 15 cm. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala. .
|  | 28 | m2 |  | 0
2.24 | Rušenje temeljev objekta s sprotnim odvozom ruševin na stalno deponijo gradbenega materiala.
|  | 20 | m3 |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA PO KONČANEM RUŠENJU
3.01 | Izravnava obstoječega terena po končanih rušitvenih delih. Preostanek odvečne zemljine je potrebno odpeljati na deponijo.
|  | 160 | m3 |  | 0
3.02 | Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca D32 v debelini minimalno 20 cm, z utrjevanjem.
|  | 29 | m3 |  | 0
3.03 | Izdelava, transport in vgrajevanje pranega peska frakcije od 5-20 mm (sv.Ana), v debelini 5 cm, kot zaključni sloj.
|  | 7 | m3 |  | 0
3.04 | Izravnava oziroma popravilo sten sosednjih objektov, ki so bile poškodovane v času rušenja Kompletno z izdelavo odra.
|  | 30 | m2 |  | 0
3.08 | Pozidava garažne odprtine (Dolenčeva hiša) z opečnim votlakom dimenzije 19x29x19 cm. Pozidava se izvede pred rušitvenimi deli.
|  | 11 | m2 |  | 0
3.09 | Dobava materiala in izdelava zidane ograje (Dolenčeva hiša) z opečnim votlakom dimenzije 19x29x19 cm. Na zid se postavi na lepilo kamnita polica v pohorskem tonalitu dimenzij 27x5 cm dolžine cca 7 m.
|  | 7 | m2 |  | 0
3.10 | Dobava materiala in izdelava ometa obstoječih sten na stiku z rušitvenim objektom. Omet se pripravi po načelu "kelšpric" fasade s predhodno pripravo površine, debelina ometa je 1 cm. Kompletno z izdelavo odra.
|  | 99 | m2 |  | 0
3.11 | Dobava materiala in izdelava sanacije strehe (Dolenčeva hiša). Nova kapna lega dimenzij 16x20 cm v dolžini cca 200 cm v podporo obstoječih špirovcev. Zaključevanje žleba in čelne obrobe strehe iz Alu barvane pločevine v obstoječi barvi vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
3.12 | Dobava materiala in izdelava sanacije strehe (Hiša Klobučar/Zarja). Izdelava čelne obrobe strehe iz Alu barvane pločevine v obstoječi barvi vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 10 | m1 |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA PO KONČANEM RUŠENJU SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RUŠENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
Šifra | Opis dela |  | Znesek
RUŠENJE OBJEKTA SKUPAJ:
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA |  | 0
3.0 | ZUNANJA UREDITEV - RUŠENJA |  | 0
| RUŠENJE OBJEKTA SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ RUŠENJA Z DDV: |  | 0
#REF!