## IoT oprema
Popis opreme
IoT oprema
[7 empty] | specifikacije | model | komentarji
Poz. | Pod. Poz. | Opis del | Enota | Količina | brez DDV | Vrednost | OPIS
1 |  | Izobraževalno in podporno okolje za SmartCity IoT
| 1.1 | IoT izobraževalni komplet za delavnice in protoripiranje rešitev | kos | 8 |  | 0 | Wio terminal, Grove - Wio-E5, Grove - VOC in eCO2 sensor SGP30, Grove - senzor vlage v tleh, Grove - senzor temperature in vlage, Grove - vision AI module, Grove - kabli (4 kos), grove - 4 pin moški mostiček in 4 pin pretvorniški kabel (ali podoben izobraževalni komplet).
| 1.2 | Merilnik porabe za ultra-low power senzoriko | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | LoRaWAN gateway | kos | 1 |  | 0 | 8 kanalov, antene: LoRa, 2.4G WiFi antena, backhaul: WiFi, LTE, Ethernet, za notranje prostore
|  | Skupaj |  |  |  | 0
2 |  | Demo javne ustanove prihodnosti
| 2.1 | Merilniki kvalitete zraka v prostorih LoRaWAN (CO2 + TVOC) | kos | 6 |  | 0 | CO2 in TVOC
| 2.2 | Senzorji za zunanjo kakovost zraka | kos | 1 |  | 0 | Merjenje: meteorološki parametri (temperatura, vlaga), prašni delci: PM 10, PM 2.5, PM 1, ozon O3, dušikov dioksid NO2, žveplov dioksid SO2, ogljikov monoksid CO.
| 2.3 | Merilnik porabe elektrike LoRaWAN za spremljanje porabe v realnem času | kos | 1 |  | 0 | Za notranje prostore, EU868
| 2.4 | Merilnik porabe vode LoRaWAN za spremljanje porabe in detekcijo izliva | kos | 1 |  | 0 | Za notranje prostore, EU868
| 2.5 | Pametni rele za vklop/izklop porabnikov na daljavo | kos | 2 |  | 0 | EU868
| 2.6 | Senzor odpiranja vhodnih vrat | kos | 1 |  | 0 | EU868
| 2.7 | Senzor prisotnosti uporabnikov | kos | 1 |  | 0 | EU868
| 2.8 | Merilnik vlažnosti tal | kos | 1 |  | 0 | EU868
| 2.9 | LoRaWAN ventil za radiator/konvektor | kos | 2 |  | 0 | EU868
|  | Skupaj |  |  |  | 0
Rekapitulacija
|  | 1 - Izobraževalno in podporno okolje za SmartCity IoT |  |  |  | 0
|  | 2 - Demo javne ustanove prihodnosti |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | DDV |  |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0