## STROJNE - voda_kanalizacija (2
POPIS DEL: UREDITEV KULTURNE DVORANE V GABRJU (dobava in vgradnja)
1 | OZVOČENJE |  |  | cena | vrednost
| Aktivna zvočna omarica z vgrajenim biamp ojačevalnikom, audio procesorjem, z vgrajenim 15"nizkotoncem 3"vc in1,4" visokotoncem3"vc, moči 700W rms, kot npr BG-LR152 | kos | 2 | 0 | 0
| Stenski nosilec zvočnika Gibljivi BG-WG15 | kos | 2 | 0 | 0
| Talno stojalo zvočnika 1300mm-1900mm | kos | 2 | 0 | 0
| Mešalna miza 12 kanalna kot npr:Mackie ProFX12v3 | kos | 1 | 0 | 0
| Profesionalni dvokanalni UHF sprejemnik z 200 nastavljivimi frekvencami na posamičnem kanalu, dvemi antenami , 19" kovinsko ohišje komplet z žepnim in ročnim oddajnikom kot npr: BG-WR200 | kos | 1 | 0 | 0
| Kondenzatorski naglavni mikrofon v kožni barvi kot npr: BG-MCH | kos | 1 | 0 | 0
| Zidna priklopna doza nadometna 1x šuko230V, 1x audioXLR | kos | 2 | 0 | 0
| Zidna priklopna doza nadometna, 1x audioXLR | kos | 1 | 0 | 0
| Audio povezovalni kabli XLRŽ-XLRM dolžine 10m | kos | 4 | 0 | 0
| Pripadajoči vezni in konektorski material | kpl | 1 | 0 | 0
| Audio kovinaka rack omarica na kolesih višine 24U | kos | 1 | 0 | 0
2 | OSVETLITEV
| Led Par 64 svetilka RGBW 180W | kos | 6 | 0 | 0
| LED PAR-64 COB 3000K 100W | kos | 2 | 0 | 0
| LED PAR-64 COB 3000K 200W | kos | 2 | 0 | 0
| Povezovalni audio kabli 5xlrž-5xlrm dolžine 5m | kos | 10 | 0 | 0
| Pripadajoči vezni in konektorski material | kpl | 1 | 0 | 0
| Vmesnik Usb DMX512 z 512 kanali komplet z programsko opremo (ZA UPRAVLJANJE VMESNIKA SE LAHKO UPORABI NAMIZNI ALI PRENOSNI RAČUNALNIK, KI NI ZAJET V POPISU) | kos | 1 | 0 | 0
| Kljuka za obešanje svetil | kos | 10 | 0 | 0
| Varovalna jeklenica | kos | 10 | 0 | 0
| Trikotma aluminijasta nosilna konstrukcija dimenzije 300mmX300mmX6000mm za svetila komplet z obešalnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
3 | PROJEKCIJSKA OPREMA
| Projektor KOT NPR: Epson EB-L520U ,LCD in Laser, Svetilnost: 5200 ANSI lumnov, Osnovna ločljivost: 1920 x 1200 WUXGA, Kontrast: 2500000 : 1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Nosilec projektorja teleskopski 500-1200 za veliko dvorano | kpl | 1 | 0 | 0
| Nosilec projektorja za malo dvorano | kpl | 1 | 0 | 0
| Stenska multimedijska priklopna doza | kos | 2 | 0 | 0
| Kvaliteten povezovalni kabel hdmi dolžine20m z ojačevalnikom -4K | kpl | 1 | 0 | 0
| Kvaliteten povezovalni kabel hdmi dolžine10m 4K | kpl | 1 | 0 | 0
4 | PRIKLOP PROGRAMIRANJE IN ZAGON OPREME
| Priklop in zagon opreme na izvedeno in označeno instalacijo zmontirane luči, zvočnike in nosilce projektorja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | INSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA
| Kabel 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel tasker c128 | m | 50 | 0 | 0
| Kanalnik nik 80*60 | m | 10 | 0 | 0
| IP kanal za ožičenje 80*60 | m | 6 | 0 | 0
| Rebrasta zaščitna cev fi 50 | m | 20 | 0 | 0
| Nadometna Šuko vtičnica | kpl | 10 | 0 | 0
| Izdelava instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža vtičnic | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža nosilca projektorja | kpl | 2 | 0 | 0
| Montaža stenskega nosilca zvočnika | kos | 2 | 0 | 0
| Montaža nosilne konstrukcije za scensko razsvetljavo | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža scenskih svetil | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | brez DDV | 0