## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Št. projekta: | IZN-917/23
Projekt: | Ureditev površin za kolesarje in pešce v križišču Straške (LC 295041) in Povhove (LK 299091) ulice ter izgradnja CR
CENA BREZ DDV
| 02. | Vodilni načrt_Načrt ceste:-cestni del | 0
|  | Vodilni načrt_Načrt ceste:-vodovod | 0
| 3/1.3.4.2 | CR PREHOD STRAŠKA CESTA | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV: | 0

## 0.2_Vodilni načrt-cestni del
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Ureditev površin za kolesarje in pešce v križišču Straške (LC 295041) in Povhove (LK 299091) ulice
Načrt: |  | 0.2_Vodilni načrt-Načrt ceste
Št. načrta: |  | IZN-917/23-0
|  | 1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
0
|  | Nepredvidena dela* |  |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 5 % skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | *vsi tangirani kom. vodi: plinovod, vodovod, elektrovod, TK vodi, kanalizacija | 0.15 | km |  | 0
11 | 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | *zakoličbena situacija | 1 |  |  | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
N12 | 281a | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 300 mm | *P.Z.: površina za pešce in kolesarje *vključno z odstranitvijo stebričkov, temeljev | 1 | kos |  | 0
12 | 281b | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 400 mm | *P.Z.: prepoved parkiranja in ustavljanja, parkirišče *vključno z odstranitvijo stebričkov, temeljev | 2 | kos |  | 0
12 | 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | *P.Z.: 2x območje omejene hitrosti, ustavi *vključno z odstranitvijo stebričkov, temeljev | 3 | kos |  | 0
12 | 286 | Odstranitev obvestilne table | *P.Z.: 2x kažipot, 2x dovoljeno za Ursa, razdalja med znakom in križiščem, odvoz vozil *vključno z odstranitvijo stebričkov, temeljev | 1 | m2 |  | 0
1.2.3 |  | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 od 10cm |  | 88 | m2 |  | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | *vključno s čiščenjem in emulzijskim premazom | 95 | m1 |  | 0
12 | 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona |  | 62 | m1 |  | 0
1.3 |  | OSTALA PREDDELA
1.3.1 |  | Omejitev prometa
13 | 0001 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore tipa "E-6" v trajanju (ocena) 1 dan, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore | *v času izvedbe umirjevalne ploščadi | 1 | kpl |  | 0
13 | 0002 | Postavitev, kontrola in odstranitev kombinacije zapor tipa "N-8 in N-9" v trajanju (ocena) 1 mesec, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore | *v času polaganja novih granitnih robnikov ter asfaltiranja pločnikov | 1 | kpl |  | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | *uporabiti za humuziranje brežin in izravnav | 3 | m3 |  | 0
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 20 | m3 |  | 0
21 | 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 74 | m3 |  | 0
21 | 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 40 | m3 |  | 0
21 | 364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | *vtočen, revizijski jašek | 6 | m3 |  | 0
21 | 993 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije | *ocena ročnega izkopa ob komunalnih vodih | 10 | m3 |  | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 170 | m2 |  | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 474 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm |  | 170 | m2 |  | 0
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | *material iz trase | 20 | m2 |  | 0
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 20 | m2 |  | 0
2.9 |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | *z vsemi pristojbinami, taksami in ureditvijo deponij | 230.6 | t |  | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |  | 20 | m3 |  | 0
29 | 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije |  | 84 | m3 |  | 0
29 | 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 40 | m3 |  | 0
29 | 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo |  | 17.6 | t |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
31 | 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm |  | 30 | m3 |  | 0
31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm |  | 5 | m3 |  | 0
31 | 181 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm |  | 4.5 | m3 |  | 0
31 | 564 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 8 cm |  | 23 | m2 |  | 0
3.2 |  | OBRABNE PLASTI
32 | 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | *pločnik | 155 | m2 |  | 0
32 | 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm |  | 140 | m2 |  | 0
3.4 |  | TLAKOVANJE OBRABNE PLASTI
34 | 151 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s peskom | *obliko in izgled izbrati po dogovoru z investitorjem | 4 | m2 |  | 0
34 | 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) |  | 4 | m2 |  | 0
3.5 |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 |  | Robniki
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | *vrtni-gredni robnik | 30 | m1 |  | 0
35 | 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | *rezani granitni robniki_glej detajl | 48 | m1 |  | 0
35 | 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | *rezani granitni robniki_glej detajl | 16 | m1 |  | 0
35 | 276 | Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz naravnega kamna |  | 1 | m1 |  | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m |  | 3 | m3 |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.3 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - Kanalizacija
43 | 221 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 16 cm, v globini do 1,0 m | *UK, PVC, DN160; SN8 | 5 | m1 |  | 0
43 | 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm |  | 5 | m1 |  | 0
4.4 |  | JAŠKI
44 | 332 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  | 1 | kos |  | 0
44 | 342 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  | 1 | kos |  | 0
44 | 797 | Preizkus tesnosti jaška premera do 50 cm | *vključno z vsemi dodatnimi deli (čiščenje sistema,..) | 1 | kos |  | 0
44 | 798 | Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | *vključno z vsemi dodatnimi deli (čiščenje sistema,..) | 1 | kos |  | 0
44 | 859 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | *višina x širina *dolžina posameznega elementa je 1.00m | 1 | kos |  | 0
44 | 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | *upoštevana tudi dobava in vgradnja reducirnega elementa | 1 | kos |  | 0
44 | 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | *upoštevana tudi dobava in vgradnja reducirnega elementa | 1 | kos |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
N50 | 0001 | Dobava in vgraditev opozorilnih taktilnih oznak, po detajlu | *plošče v betonski izvedbi | 10 | m2 |  | 0
N50 | 0002 | Dobava in vgraditev vodilnih taktilnih oznak, po detajlu | *plošče v betonski izvedbi | 3 | m2 |  | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1 |  | POKONČNA OPREMA CESTE
61 | 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm |  | 5 | kos |  | 0
61 | 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm |  | 1 | kos |  | 0
61 | 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm |  | 1 | kos |  | 0
61 | 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm |  | 3 | kos |  | 0
N61 | 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, premera 300 mm | PZ št. 1x 2315, 1x 2316 | 2 | kos |  | 0
61 | 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, premera 400 mm | PZ št. 1x 2236 | 1 | kos |  | 0
61 | 642 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA3, premera 600 mm | PZ št. 1x 2102 | 1 | kos |  | 0
61 | 722a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z BELO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | PZ št. 1x 3211, 2x 4603, 1x 4302 | 4 | kos |  | 0
61 | 722b | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z MODRO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | PZ št. 1x2436-2 | 1 | kos |  | 0
61 | 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z BELO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | PZ št. 1x2421, 1x2422 | 2 | kos |  | 0
6.2 |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm | Talne označbe št.: 5112:65m 5121:40m Dvakratno barvanje | 210 | m1 |  | 0
62 | 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | Talne označbe št.: 5111:6m Dvakratno barvanje | 12 | m1 |  | 0
62 | 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm | Talne označbe št.: 5122-2:45m 5111:8m Dvakratno barvanje | 106 | m1 |  | 0
62 | 124a | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno RDEČO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm | Talne označbe št.: 5233:125m Dvakratno barvanje | 250 | m1 |  | 0
N62 | 163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 40 do 50 cm | Talne označbe št.: 5211 Dvakratno barvanje | 10 | m2 |  | 0
62 | 166a | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | Talne označbe št.: 5335-1 11x0.675m2 Dvakratno barvanje | 16 | m2 |  | 0
62 | 166b | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno BELO barvo na RDEČO podlago vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | Talne označbe št.: 5609 Dvakratno barvanje | 12 | m2 |  | 0
62 | 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 | Talne označbe št.: 5461x2, 5464x2, 5465x1, 5467x1, 5462x1, 5466x1, 5604x3, 5607x9 Dvakratno barvanje | 35 | m2 |  | 0
62 | 168a | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno BELO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | Talne označbe št.: 5231 Dvakratno barvanje | 95 | m2 |  | 0
62 | 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm |  | 40 | m1 |  | 0
62 | 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm |  | 45 | m1 |  | 0
62 | 262a | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z RDEČO barvo, debelina suhe snovi do 250 µm |  | 55 | m2 |  | 0
62 | 262b | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z RUMENO barvo, debelina suhe snovi do 250 µm |  | 16 | m2 |  | 0
62 | 413 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm | *5122-2 izvedena kot črta z vibracijskim učinkom *reliefna vodilna črta | 40 | m1 |  | 0
62 | 711 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm |  | 50 | m1 |  | 0
62 | N724 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | *odstranitev obstoječih prehodov za pešce, prečnih označb in kolesarskega pasa na območju posega | 25 | m2 |  | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.3 |  | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
N73 | 912 | Zaščita TK voda z gibko PVC cevjo premera 110mm vključno z izkopom globine 1,00m, zasutjem ter dobavo in polaganjem opozorilnega traku vključno z prilagoditivijo pokrovov na novo višino | *upošteva se odklop in priklop v času del | 20 | m1 |  | 0
7.7 |  | PLINOVODI
N77 | 0001 | Zaščita obstoječega plinovoda vključno z izkopom, zasutjem ter dobavo in polaganjem opozorilnega traku. Dela se izvajajo po navodilih prisotnega upravljalca voda | *upošteva se odklop in priklop v času del | 20 | m1 |  | 0
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
N79 | 0002 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov |  | 2 | ur |  | 0
79 | 311 | Projektantski nadzor |  | 2 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor |  | 2 | ur |  | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - cesta |  | 1 | kos |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0

## 0.2_Vodilni načrt-vodovod
R E K A P I T U L A C I J A
Postavitev nadzemnega hidranta - Straška ulica
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 13
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v načrtu obnove ceste.
Upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo. Postavka odvoza vsebuje plačilo takse.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 70
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 13 | po | 0 | 0
2. | Zakoličba komunalnih vodov s strani geodestkh služb upravljavcev komunalne infrastrukture (obstoječi vodovod ). | 1 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov s strani geodestkh služb upravljavcev komunalne infrastrukture (ostali v komunaln vodi ). ZAJETO V POPISU CESTE | 0 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora upravljavca vodovoda v času gradnje PJVO in gradnje v varovalnem pasu OJVO | 2 | po | 0 | 0
5. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 1 | po | 0 | 0
6. | Strojni izkop jarka globine 1,00m do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| Odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 9.828 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 15 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
7. | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, OCENA
| Odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 5.0778 | po | 0 | 0
8. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 7.8 | po | 0 | 0
9. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 0.78 | po | 0 | 0
10. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 4.29 | po | 0 | 0
11. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z kamnitim zasipnim materialom iz kamnoloma s komprimiranjem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku do kamnite posteljice.
| Z novim materialom (upoštevana nabava, dobava, vgrajevanje,..) | 4.134 | po | 0 | 0
12. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po | 0 | 0
13. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 1 | po | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 10 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječega hidranta z vso pripadajočo armaturo ter deponiranje na stalno deponijo upravljavca. | 1 | po | 0 | 0
4. | Izvedba rezanja cevi za montažo T-kosa vključno s čiščenjem in predpripravo za montažo. | 1 | po | 0 | 0
5. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odpiranjem in zapiranjem zasunov | 1 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 10 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 10 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 5 | po | 0 | 0
9. | MMB zasun, BAIO - DN200/DN80….....................1kos STOP spojka - DN 200….......................................2kos X kos PN 16 - DN200….........................................1kos EU spojka, enojna - DN200/225…………………...1kos
10. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 6 | po | 0 | 0
11. | FF-kos…...........2kos EN-kos…………1kos EU-kos…………1kos S-kos…………..1kos MMK-kos……..1kos
12. | Dobava in vgradnja tablice za označitve vodovod-zazun | 1 | po | 0 | 0
13. | Dvig obsojtečih cestnih kap na nove višine | 2 | po | 0 | 0
14. | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 2 | po | 0 | 0
15. | Vris novega vodovoda v katester GJI | 1 | po | 0 | 0
16. | Zamenjava pokrova obsojtečega vodovodnega jaška z novim nosilnosit 40t, zkupaj z vesmi deli (dobava, dostava, rušitev, odvoz in vgradnja novega pokrova z razbremenilnim obročem) | 1 | po | 0 | 0
17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 5% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN125 (EN 545:2010, C64),(standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 10 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN16 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| MMB zasun BIAO, DN200/DN80 | 1 | po | 0 | 0
| STOP spojka, System BAIO, DN 200 | 2 | po | 0 | 0
| X kos PN 16 - DN80 | 1 | po | 0 | 0
| FF kos, 80/500 | 2 | po | 0 | 0
| S kos, 80/1000 | 1 | po | 0
| EU kos DN200 | 1 | po | 0 | 0
| MMK 30° DN200/225 | 1 | po | 0 | 0
| EU spojka, enojna - DN200/225 (SISTEM 2000) | 1 | po | 0 | 0
| Hidrnat nadzemni lomljivi | 1 | po | 0 | 0
| EN kos DN80 | 1 | po | 0 | 0
4. | VGRADNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA ZASUNE
| VGRAD.GAR.ZASUNA 80 , TELESKOPSKA (1,1 - 1,6 M) | 2 | po | 0 | 0
| KAPA CEST. ZA ZAS. IN PODLOŽNA PLOŠČA | 2 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 5% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## CR
3/1.3.4.2 PROJEKTANTSKI POPIS CR PREHOD STRAŠKA CESTA
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev | m | 42 |  |  |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 14 | 186 |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje izoliranega bakrenega vodnika 70mm², v zaščitno cev (pri križanju plinovoda) | m | 15 |  |  |  | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 35 |  |  |  | 0
7 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 25 |  |  |  | 0
8 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 4 |  |  |  | 0
9 | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 2 |  |  |  | 0
10 | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 7m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra ((SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461) | kos | 2 |  |  |  | 0
11 | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | kos | 2 |  |  |  | 0
12 | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 29W z redukcijo med 23. in 4. uro na 20W, svetlobni tok svetilke 4000lm/2800lm; barvna temperatura 2700°K, CRI 72) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.12.030.111.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 1 |  |  |  | 0
13 | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 40W z redukcijo med 23. in 4. uro na 28W, svetlobni tok svetilke 5529lm/3870lm; barvna temperatura 2700°K, CRI 72) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.12.030.111.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 2 |  |  |  | 0
14 | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 45W z redukcijo med 23. in 4. uro na 31W, svetlobni tok svetilke 5808lm/4065lm; barvna temperatura 2700°K, CRI 72) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.16.055.111.2770 proizvajalca Lumenia | kos | 1 |  |  |  | 0
15 | Dobava in montaža kabelskih končnikov (Al 16mm2) ter izvedba priklopa vodnika v svetilki | kpl | 4 |  |  |  | 0
16 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
17 | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola, horizontalna osvetljenost | kpl | 1 |  |  |  | 0
18 | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč svetilk 2kos, kabelskih jaškov 1kos, ter trase kabla dolžine 35m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence GJI | kpl | 1 |  |  |  | 0
19 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
20 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 2 |  |  |  | 0
21 | Izvedba označb in oštevilčevanja stebrov CR s tablicami po zahtevi upravljalca | kpl | 1 |  |  |  | 0
22 | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v dveh (2) izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
23 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, TK upravljalec, Komunala | ure | 8 |  |  |  | 0
24 | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (5%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. GRADBENA DELA CR
1 | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 16 |  |  |  | 0
3 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 15 |  |  |  | 0
4 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 4 |  |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 38 |  |  |  | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 3 |  |  |  | 0
7 | Zasip jarka in utrjevanje v sloju 30cm z izkopanim materialom | m | 15 |  |  |  | 0
9 | Zasip jarka in utrjevanje v sloju po 30cm s peskom granulacije 4–8mm | m | 20 |  |  |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo, z dokazilom o deponiranju odvečnega materiala | m3 | 5 |  |  |  | 0
11 | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 17 |  |  |  | 0
12 | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,80x0,80x1,1m z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 1m - izvajalec predloži statični izračun v primeru izvedbe drugačnega temelja za 8m drog | kos | 2 |  |  |  | 0
13 | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 400kN | kpl | 1 |  |  |  | 0
14 | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov ter okoli posamezne OJR v zemlji IV. kat. | kos | 3 |  |  |  | 0
15 | Izvedba izvrtine v obstoječ temelj CR za vstavitev cevi Ø75mm | kos | 1 |  |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (5%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.