## REKAPITULACIJA
NAČRT NN PRIKLJUČKA |  | 2026-06-30
INVESTITOR:
Mesta občina Novo mesto
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
OBJEKT:
OŠ Šmihel
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - NNP |  | € skupaj
I. | NN OMREŽJE | 0
II. | NN OPREMA (začasno stanje) | 0
III. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.

## NN OMREŽJE
II. | NN OMREŽJE |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×240+1.5mm2 v obstoječo in novo EKK od TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM do PS-PMO | m | 700 |  | 0
2 | Križne in vezne spojke za valjanec Fe-Zn 25x4 mm, komplet z antikorozijsko zaščito | kos | 5 |  | 0
3 | Dobava in polaganje ozemljitvenega kabla H07V-K 1x35mm2 | m | 5 |  | 0
4 | Uvlačenje jakotočnega kabla v obstoječo TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM, izdelava kabelskega zakjučka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 2 |  | 0
5 | Priklop jakotočnega kabla v obstoječo TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM, kpl. z drobnim materialom in veznim materialom na obstoječi rezervni odcep po zahtevah DEES | kpl | 2 |  | 0
6 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-PMO, izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 2 |  | 0
7 | Priklop jakotočnega kabla v PS-PMO, kpl. z drobnim materialom | kpl | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža NN KB končnika na NN KB za kable 150-400mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0063 - 4x NN KB čevelj Al-Cu 240mm2 | kpl | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0

## NN OPREMA
III. | NN OPREMA (začasno stanje) |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Priključitev novega NN odvodnega kabla za napajanje nove PS-PMO na obstoječi ločilnik v obtoječi TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM po zahtevah DEES | kpl | 2 |  | 0
- | dobava in vgradnja talilnega vložka 400A za vgradnj v obstoječi rezervni ločilnik v TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM | kos | 3 |  | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
- | vezava | ur | 4 |  | 0
- | meritve | kpl | 1 |  | 0

## OSTALI STROŠKI
VI. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Izvedba stikalnih manipulacij na el. energetskih napravah, obveščanje potrošnikov (neposredno in posredno) | kpl | 1 |  | 0
2 | Nadzor s strani podjetja Elektro Ljubljana d.d. pri izvajanju gradbenih del (investitor je dolžan pred gradbenimi deli pridobiti nadzor s strani distribucijskega podjetja) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža ploščic za označitev kablov | kpl | 4 |  | 0
4 | Izvedba internega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  | 0
5 | Ugotovitev faznega zaporedja KB | kpl | 2 |  | 0
6 | Izdelava potrebnih merilnih listov za NN KB | kpl | 1 |  | 0
7 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
8 | Mapo z vsemi garancijskimi listi A testi, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0